## Slide 1
第四章 络合滴定法
1

## Slide 2
2
  4.1 概述
  4.2 EDTA及其络合物的分析特性
  4.3 EDTA络合物的稳定性
  4.4 影响络合平衡的因素
  4.5 络合滴定的基本原理
  4.6 配位滴定中的酸度的控制
  4.7 络合滴定中的掩蔽及解蔽的方法
  4.8 络合滴定方式和应用
目录

## Slide 3
§4.1 概述
络合滴定法
以络合反应为基础的滴定分析法
无机的络合反应很多，但能用于络合滴定却很少。
例
Cu2+ + 4NH3 = Cu(NH3)42+
Cu2+
NH3
Cu(NH3) 2+
NH3
NH3
NH3
Cu(NH3)22+
Cu(NH3)32+
Cu(NH3)42+
单基配位分级络合，各级稳定常数相差较小，不
可能分步完成络合。
3

## Slide 4
无机络合反应用于滴定的：硝酸银滴定氰化物
Ag+ + 2CN- = [Ag(CN)2]-
sp时
Ag+ + [Ag(CN)2]- =Ag [Ag(CN)2]
过量一滴 白色沉淀
一、螯合剂(chelator)
具有两个或两个以上的配位原子并与中心离子形成
环状结构的络合剂，称作螯合剂；所形成的环状物质，
称作螯合物。螯合物通常都是五元、六元环，很稳定，
且环越多，螯合物越稳定。
二、氨羧络合剂
一类含有氨氮和羧氧配位原子的有机络合剂(螯合剂)。
4

## Slide 5
最常见的是 乙二胺四乙酸——EDTA
(Ethylenediamine tetraacetic acid)
N—CH2—CH2—N
HOOCCH2
- OOCCH2
CH2COO -
CH2COOH
H+
H+
结构：
双偶极分子
H4Y
分子中的氨氮和羧氧具有很强的络合能力，可以
和许多金属离子形成具有环状结构的稳定的可溶
性的络合物。
5

## Slide 6
§4.2 EDTA及其络合物的分析特性
一、EDTA的分析特性
1、物理性质：白色晶状粉末，无嗅无毒，微溶于水
难溶于酸和有机溶剂中，溶于NH3水
和NaOH中。
Na2H2Y·2H2O 易溶于水，习惯上也称作EDTA
2、酸度对EDTA电离平衡的影响
EDTA的双偶极离子可以再接受两个质子形成H6Y2+
EDTA在溶液中有七种存在形式，当酸度变化时，
会引起电离平衡移动，七种型体的浓度发生变化。
6

## Slide 7
不同pH溶液中，EDTA各种存在形式的分布曲线：
7

## Slide 8
从图中可以看出： pH 主要存在形式
<1 H6Y
1~10.26 H5Y、 H4Y、 H3Y、 H2Y、 HY
>12 Y
在七种型体中，只有Y能与金属离子直接络合，
因此高pH下，Y分配比大与金属络合作用强。
3、EDTA具有广泛的络合性。
由于EDTA分子中有6个可配位的原子，因此，
EDTA几乎可以和所有金属离子络合(大约60多种)。
8

## Slide 9
4、EDTA的配制和标定
⑴配制：(间接法)
Na2H2Y吸收了大约0.3%的水
纯水的质量要求高
∵水中Al3+、Fe3+、Cu2+可封闭指示剂
水中Ca2+、Mg2+消耗EDTA
∴要求用二次水
配好的EDTA溶液要装入聚乙烯的塑料瓶中或 硬质玻璃瓶中
⑵标定： 基准物质：Zn、ZnO、MgO、CaCO3等
直接用EDTA 滴定基准物质溶液即可
9

## Slide 10
二、EDTA金属络合物的分析特性
1、具有五元环结构——稳定性高
Ni + Y = NiY
10

## Slide 11
2、EDTA与M 大多形成1:1络合物
因为EDTA有六个配位基，可提供六对未共
用电子，且多数金属离子的配位数不超过6，因
此定量计算也简单。
c(EDTA)·V(EDTA) = c(M)·V(M)
3、络合物水溶性高。
4、在低pH下会生成酸式络合物 MHY
在高pH下会生成碱式络合物 M(OH)Y
H+、OH-
参加配位
11

## Slide 12
若金属离子有色，则EDTA络合物有色，且比金属离子颜色更深。
若金属离子无色，则EDTA络合物也无色。
5、EDTA络合物的颜色取决于金属离子。
例
Mn2+ 浅粉
Ni2+ 绿
MnY 紫红
NiY 蓝
12

## Slide 13
§4.3 EDTA络合物的稳定性
一、ML(1:1)型络合物
M + Y = MY
稳定常数
(或称形成常数)
MY = M + Y
不稳定常数
(或称离解常数)
13

## Slide 14
稳定常数具有以下规律：
a ．碱金属离子的配合物最不稳定，lg KMY<3；
ｂ．碱土金属离子的 lgKMY=8-11；
ｃ．过渡金属、稀土金属离子和Al3+的lgKMY=15-19
ｄ．三价，四价金属离子及Hg2+的lgKMY>20.
EDTA与常见金属离子形成的配合物的稳定常数
lgK稳是绝对稳定常数，此外，溶液的酸度、温度及其它络合剂的存在，均可影响稳定性。
14

## Slide 15
二、MLn(1:n)型络合物
金属离子与单基配位体如：NH3、CN-、SCN-等
形成单核络合物，稳定性较差，存在逐级形成的现象。
M + L = ML
ML + L = ML2
·······
·······
MLn-1 + L = MLn
15

## Slide 16
MLn = MLn-1 + L
反过来看MLn的离解
MLn-1 = MLn-2 + L
·······
·······
ML = M + L
在许多络合平衡计算中，需要用K1×K2···等值，引入
一个新的概念，即累积稳定常数，用表示。
16

## Slide 17
·······
[ML]=1[M][L]
[ML2]=2[M][L]2
·······
金属络合物的稳定常数P299
[MLn]=n[M][L]n
17

## Slide 18
三、各级络合物的分布
设金属离子的分析浓度为c(M)
MBE: c(M)=[M]+[ML]+[ML2]+····+[MLn]
=[M]+1[M][L]+2[M][L]2+····+n[M][L]n
各级络合物的摩尔分数：
·······
18

## Slide 19
各种型体分布图P112
19

## Slide 20
20
分布优势区域图： 如铜氨络合物
4.1 3.5 2.9 2.1 P(NH3)
lgK1 lgK2 lgK3 lgK4
Cu2+
Cu(NH3)2+
Cu(NH3)22+
Cu(NH3)32+
Cu(NH3)42+
由溶液的P(NH3)值可知哪种型体占优势。
Cu2+
Cu(NH3)2+
Cu(NH3)22+
Cu(NH3)32+
Cu(NH3)42+

## Slide 21
§4.4 影响络合平衡的因素
一、副反应系数
主反应 M + Y = MY
OH-
M(OH)
OH-
M(OH)2
······
M(OH)n
羟基络合
效应
 M(OH)
ML
L
L
ML2
······
MLn
辅助络合
效应
 M(L)
H+
HY
H2Y
······
H6Y
酸效应
 Y(H)
H+
N
NY
干扰离子
效应
H+
MHY
OH-
M(OH)Y
酸式 碱式
混合络合效应
 Y(N)
 MY
副反应
21

## Slide 22
二、滴定剂EDTA的副反应
主反应 M + Y = MY
H+
HY
H2Y
······
H6Y
酸效应
 Y(H)
H+
N
NY
干扰离子
效应
 Y(N)
副反应
22

## Slide 23
酸效应
由于H+的存在，使配位体参加主反应的能
力降低的现象称为酸效应；其大小用酸效
应系数来衡量。
酸效应系数Y(H) ：表示酸效应对主反应影响的程度
表示未与M络合的滴定剂的各种型体的总浓
度([Y'])是游离滴定剂浓度([Y])的多少倍。
23

## Slide 24
为了方便起见，用lgY(H)表示。
24

## Slide 25
不同pH值时的lgY(H)
Y(H)意义：
1、表示总浓度是有效浓度的多少倍；
2、 pH 越小，Y(H)大，即副反应严重，络合不完全；
3、 Y(H)=1表示H+没起作用，即[Y']=[Y]，EDTA全部
以[Y]型式存在，只有pH≥12时存在此种现象，此
时表示滴定剂EDTA无副反应。
25

## Slide 26
例
计算pH=5.00时，氰化物的酸效应系数
26

## Slide 27
例
计算pH=5.00时，氰化物的酸效应系数
解：
（溶液中其他金属离子与EDTA的反应的副反应系数
在混合离子的滴定中加以讨论）
27

## Slide 28
三、金属离子的副反应
主反应 M + Y = MY
OH-
M(OH)
OH-
M(OH)2
······
M(OH)n
羟基络合
效应
 M(OH)
ML
L
L
ML2
······
MLn
辅助络合
效应
 M(L)
副反应
28

## Slide 29
若金属离子M与络合剂A发生副反应，则副反应系数
P299 金属络合物的稳定常数
当溶液中pH较大时，会形成羟基络合效应，此时，
上式中的A代表OH-，
P303列出了在不同pH下lgM(OH)
29

## Slide 30
p 表示辅助络合剂的数目
若有多种辅助络合剂同时对金属离子产生副反应，
则M的总的副反应系数M
30

## Slide 31
例
在0.010mol ·L-1锌氨溶液中，当游离氨的浓度为0.10
mol ·L-1(pH=10)时，计算锌离子的总副反应系数M
及溶液中[Zn2+]。
31

## Slide 32
例
在0.010mol ·L-1锌氨溶液中，当游离氨的浓度为0.10
mol ·L-1(pH=10)时，计算锌离子的总副反应系数M
及溶液中[Zn2+]。
解：
查表Zn(OH)=102.4
32

## Slide 33
四、金属络合物MY的副反应
主反应 M + Y = MY
H+
MHY
OH-
M(OH)
酸式 碱式
混合络合效应
 MY
副反应
33

## Slide 34
MY + H = MHY
酸度较高时：
酸度较低时：会生成碱式络合物，同理，其副反应系数
酸式和碱式络合物均不稳定，一般计算中可忽略。
34

## Slide 35
五、条件稳定常数
M + Y = MY
KMY是没有考虑副反应的影响，称为绝对稳定常数
KMY不能反映实际情况，必须考虑副反应的影响，
引入条件稳定常数，用KMY 表示。
35

## Slide 36
一般溶液的酸性、碱性不太强时，不形成酸式、
碱式络合物，简化上式为：
36

## Slide 37
例
计算pH=2.00和pH=5.00时，ZnY的条件稳定常数
并说明何者稳定。
37

## Slide 38
例
计算pH=2.00和pH=5.00时，ZnY的条件稳定常数
并说明何者稳定。
解：
查表 lgKZnY=16.50
pH=2.00 lgY(H)=13.8 pH=5.00 lgY(H)=6.6
pH=2.00时：
由此看出：pH值越大，lgY(H)越小，络合物lgKZnY大，
反应越完全。但pH不能太大,否则金属离子水解。
pH=5.00时 lgKZnY  =16.50-6.6=9.9
lgKZnY=16.50-13.8+1.0=3.7
38

## Slide 39
六、络合滴定对KMY 的要求
若pH较小，溶液酸性较大，酸效应较大，生成的
络合物不稳定，这样就不能滴定了。
络合物滴定目测终点与sp时pM之差 (0.2~0.5)
若滴定允许的误差为0.1%, cM=cEDTA
lgc·KMY  ≥6
单一离子能否准确滴定的条件：
即：当用EDTA滴定相同浓度金属离子溶液时，如
能满足 lgc·KMY´≥6 则可获得准确的结果，误
差≤±0.1%。
39

## Slide 40
例
pH=4.00时，用2.0×10-3mol ·L-1EDTA滴定同样
浓度Zn2+时能否准确滴定。
40

## Slide 41
例
pH=4.00时，用2.0×10-3mol ·L-1EDTA滴定同样
浓度Zn2+时能否准确滴定。
解：
查表：lgKZnY=16.50 lgY(H)=8.6
lgKZnY  =lgKZnY-lgY(H)=16.50-8.6=7.9
lgc·KZnY  =lg2.0  10-3 107.9=5.2<6
不能准确滴定
41

## Slide 42
六、金属离子缓冲溶液
金属离子缓冲溶液：由金属络合物(ML)和过量的络合剂(L)
所组成的，具有控制金属离子浓度的作用。
M + L = ML
H
HL
选择不同的络合剂(L)，合适pH，调节[L ]/[ML]即可
配制不同pM值的金属离子缓冲溶液。
42

## Slide 43
例
欲配制pCa为6.0的钙离子缓冲溶液，选用EDTA
为络合剂，应如何配制，pH多大合适。
43

## Slide 44
例
欲配制pCa为6.0的钙离子缓冲溶液，选用EDTA
为络合剂，应如何配制，pH多大合适。
解：
当[CaY]=[Y ]时，缓冲容量最大
pCa=lgKCaY-lgY(H)
lgY(H) = lgKCaY - pCa=10.7-6.0=4.7
查表 pH=6.0
配制时，按n(Ca):n(Y)=1:2 并调节pH=6.0即可。
44

## Slide 45
§4.5 络合滴定的基本原理
一、络合滴定曲线
络合滴定随络合剂加入，被滴定的金属离子浓度[M]
不断减少，当达到化学计量点时，溶液中的pM有一个突
跃。指示剂的选择就是以sp时的pM值为根据的。
化学计量点pM'的计算是选择指示剂的依据
条件稳定常数
sp时
若生成的络合物比较稳定 则[MY]=c(M)-[M ]≈c(M)
45

## Slide 46
例
0.01mol ·L-1EDTA滴定20.00mL 0.01mol ·L-1Ca2+,
计算pH=12的pCa值
解：
pH=12时，滴定曲线的计算：
pH=12 Y(H)=1 lg Y(H)=0 即无酸效应
KCaY  =KCaY=1010.69
整理上式得
两边取负对数
46

## Slide 47
sp前：溶液组成：剩余金属离子
设加入EDTA 19.98mL时
sp时：溶液组成：Ca2+与EDTA全部络合成CaY
47

## Slide 48
sp后: EDTA过量，设加入EDTA20.02mL
滴定突跃： pCa 5.30~7.69
以上是pH=12时，pCa值
同理P166：pH改变 KCaY  =KCaY/Y(H) 也可计算出pCa值
48

## Slide 49
绘出不同pH值的滴定曲线
EDTA加入量
pCa
49

## Slide 50
影响滴定突跃的因素
(1)络合物的条件稳定常数
滴定剂加入量%
pM
K  =105
K  =107
K  =108
K  =1010
浓度ｃ一定，
K (MY)值越大，
突跃也越大。
50

## Slide 51
(2)金属离子浓度c(M)
滴定剂加入量%
pM
10-2
10-3
10-4
10-5
K (MY)一定，
浓度越大，
突跃越大。
51

## Slide 52
二、络合滴定的指示剂——金属指示剂(pM指示剂)
金属指示剂
能与金属离子形成与其本身有显著不同
颜色的络合物，从而指示滴定过程中金
属离子浓度的变化
１、金属指示剂作用原理
滴定前 指示剂与金属离子形成络合物
M + In = MIn
A色 B色
滴定过程中 M + EDTA = M-EDTA
溶液仍为B色
338种
52

## Slide 53
sp时 M + EDTA = M-EDTA
全部
MIn + EDTA = M-EDTA + In
B色 A色
例
用EDTA滴定Mg2+，指示剂为铬黑Ｔ(简称EBT)
(1)滴定前： Mg2+ + EBT = Mg-EBT
蓝色 酒红色
(2)滴定过程中： Mg2+ + EDTA = Mg-EDTA
(3)sp时： Mg-EBT + EDTA = Mg-EDT + EBT
酒红色 蓝色
53

## Slide 54
2、金属指示剂应具备的条件
(1)在滴定的pH范围内,游离指示剂(In)与指示剂和金属
离子形成的络合物(MIn)的颜色应有明显的不同。
例
以铬黑Ｔ为例
H3In = H2In- = HIn2- = In3-
紫红 紫红 蓝 橙
pH<6 pH>11.6
铬黑Ｔ最适宜的酸度为：pH 7~10 碱性区
(2)指示剂与金属离子形成的络合物(MIn)
(a)MIn的Ｋ稳应足够大。
(b)KM-EDTA>KMIn。
54

## Slide 55
若KMIn过于稳定，EDTA无法夺取其中Ｍ，虽加入
大量EDTA也达不到终点，使颜色变化，这种现象叫
做指示剂的封闭现象。
例
用EDTA测定自来水的硬度时，Al3+、Fe3+、
Cu2+、Co2+、Ni2+等对铬黑Ｔ具有封闭作用，
使指示剂失效。因此，需滴定前加以掩蔽。
Al3+、Fe3+用三乙醇胺掩蔽；
Cu2+、Co2+、Ni2+用KCN掩蔽。
(3)指示剂与金属离子形成的络合物(MIn)应易溶于水。
若MIn是胶体或沉淀时，使EDTA交换缓慢，使终
点拖长，颜色变化不灵敏，这种现象称指示剂的
僵化现象。
55

## Slide 56
消除的方法：a.加入有机溶剂；
b.加热；
c.加入活化剂；
d.近终点时要慢滴快摇。
以增大溶解度，加快置换反应速度。
(4)防止指示剂变质
金属指示剂多数是具有若干双键的有色化合物，易
受外界条件影响而分解，有些在水中也不稳定，日
久会变质。
例
EBT 加三乙醇胺防变质。
铬黑T配成固体指示剂：EBT:NaCl=1:100
56

## Slide 57
3、指示剂的变色点
M + In = MIn
H
HIn
H
H2In
···
当[MIn]=[In ]时，溶液呈混合色，即指示剂的变色点
两边取对数
(pM)t表示指示剂颜色转变点的pM值
57

## Slide 58
金属指示剂的变色点与酸碱指示剂不同，是一个随
pH改变而改变的量，选择指示剂时，要选择指示剂
的(pM)t值在sp时的pM突跃范围内，否则误差较大。
常用金属指示剂：
铬黑T(EBT)、二甲酚橙(XO)、PAN、
磺基水杨酸（ssal）、钙指示剂
了解它们使用的pH范围、终点颜色变化、用于测定哪些离子。
58

## Slide 59
59

## Slide 60
三、终点误差
与酸碱滴定法的误差公式很相似。
60

## Slide 61
例
用EDTA等浓度滴定0.0100mol ·L-1 Mg2+，pH=10
用EBT为指示剂，计算终点误差。
61

## Slide 62
例
用EDTA等浓度滴定0.0100mol ·L-1 Mg2+，pH=10
用EBT为指示剂，计算终点误差。
解：
pH=10时，lgY(H)=0.5 lg Mg(OH)=0 lgKMgY=8.7
lgKMgY  =lgKMgY-lg Y(H)=8.7-0.5=8.2
查表P304 (pMg)ep=(pMg)t=5.4
62

## Slide 63
§4.6 配位滴定中的酸度的控制
一、单一离子滴定的最高酸度和最低酸度
1、最小pH值(即最高酸度)
计算法
查pH~lgY(H)表，得到pH最小
查Ringbom曲线
P130
不同的金属离子与EDTA形成的络合物lgK稳不同，
因此，所允许的最小pH值不同。
63

## Slide 64
Ringbom曲线
64

## Slide 65
酸效应曲线说明以下几个问题：
找出各种离子滴定时的最低pH值。
可以看出在一定pH值范围内哪些
离子被滴定，哪些离子有干扰。
pH=3时，测Cu2+
曲线上面的离子不干扰
曲线下面的离子均干扰
从曲线上看出利用控制酸度的方法可以连续滴定几
个离子。
混合溶液Bi3+、Zn2+、Mg2+的滴定
选择：pH=1 滴定Bi3+；
pH=5 滴定Zn2+；
pH=10 滴定Mg2+。
65

## Slide 66
2、最大pH值(即最低酸度)
直接滴定单一离子的最大pH值由金属离子的
水解酸度求出。
pH最大
66

## Slide 67
例
用110-2mol ·L-1EDTA滴定用浓度的Fe3+溶液，若pM=±0.2 Et=0.1%, 计算最高酸度和最低酸度。
67

## Slide 68
例
用110-2mol ·L-1EDTA滴定同用浓度的Fe3+溶液，若pM=±0.2 Et=0.1%, 计算最高酸度和最低酸度。
解：
最高酸度：
查表 lgY(H)=17.1时， pH最小=1.2
最低酸度：
Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3
∴最适宜pH范围：1.2~2.2
68

## Slide 69
二、混合离子分别滴定的可能性和酸度控制
1、选择性滴定的可能性
设溶液中有金属离子M、N 且 KMY>KNY，用
EDTA滴定，若能够通过控制酸度使KMY很大，
KNY 很小，即相差很大，则EDTA与M定量反应
后才与N作用。
M + Y = MY
H+
HY
···
N
NY
Y(N)=1+KNY[N]
=1+cN·KNY
≈ cN·KNY
Y =Y(N)+ Y(H)-1
69

## Slide 70
pH小时 Y(H)> Y(N)
Y≈ Y(H)
N的影响忽略，同滴定单一离子。
pH大时 Y(H)< Y(N)
Y≈ Y(N)
此时忽略酸的影响，KMY 不随pH变化且保持最大值
lg Y(H)
lg Y(N)
lg Y
pH
lgY
70

## Slide 71
分步滴定中KMY 能达到最大值
两边同乘cM
两边取对数
lgK↑，cM ↑，cN↓，则 lgcMKMY  ↑，滴M越完全
lgK多大时才能分步滴定？
取决于要求的准确度和条件。
71

## Slide 72
pM=±0.2
Et=±0.1%
cM=cN
若cM=10cN
∴ lgK≥6 能否准确分步滴定的条件
2、分步滴定酸度控制
最小pH值
lgKMY 达最大时的初始pH值
此时 Y(H)= Y(N)
查pH~lgY(H)表，得到pH最小
lg Y(H)
lg Y(N)
lg Y
pH
lgY
72

## Slide 73
最大pH值
以生成M(OH)n时的pH为准
pMSP=pMt所对应的pH值为最佳pH值
最佳pH值
例
某含Pb2+、Ca2+的溶液，浓度均为210-2mol ·L-1
用同浓度的EDTA分步滴定Pb2+，问：
(1)有无可能分步滴定？
(2)求滴定的酸度范围？
(3)求二甲酚橙为指示剂的最佳pH值。
73

## Slide 74
解：
已知 lgKPbY=18.0, lgKCaY=10.7, KSP(Pb(OH)2)=10-15.7
(1)
lgK=18.0-10.7=7.3>6
可以分步滴定Pb2+。
(2)
Y(H)= Y(N)=cCa·KCaY=10-2.01010.7=108.7
lgY(H)=8.7
pH最小=4.0
查pH~lgY(H)表，
pH最大=7.0
酸度范围 : 4.0~7.0
74

## Slide 75
(3)
查表 (pPb)t~pH
pH最佳=4.3
75

## Slide 76
§4.7络合滴定中的掩蔽及解蔽的方法
一、掩蔽法
掩蔽法
加入掩蔽剂与干扰离子反应以降低干扰
离子的浓度使之不与滴定剂或指示剂络
合，消除干扰。
常用的掩蔽法
络合掩蔽法
沉淀掩蔽法
氧化还原掩蔽法
1、络合掩蔽法
利用干扰离子与掩蔽剂形成稳定络合物的反应
使干扰离子的浓度降低，以达到消除干扰的目的。
76

## Slide 77
例
用0.020molL-1 EDTA滴定同浓度的Zn2+、Al3+混合液中的Zn2+，能否准确滴定？若加入0.010mol L-1的NH4F，调节溶液的pH为5.5，以二甲酚橙作指示剂，用0.020mol L-1EDTA滴定，能否准确滴定？计算终点误差。
解：
已知 lgKZnY=16.5 lgKAlY=16.1
lgK=16.5-16.1=0.4<6
不能准确滴定
Zn + Y = ZnY
H
HY
···
Al
AlY
F
AlF63-
主反应
副反应
77

## Slide 78
pH=5.5，pKa(HF)=3.17
c(F)=[F-]=10-2mol L-1
pH=5.5时，lgY(H)=5.5
Y= Y(Al)+ Y(H)-1≈ Y(H)=105.5
78

## Slide 79
pH=5.5时，XO作指示剂，(pZn)ep=5.7
pZn=5.7-6.5=-0.8
F-对Al3+的掩蔽效果很好，使[Al3+]=10-12mol L-1 ，
干扰消除，误差很小。
79

## Slide 80
络合掩蔽剂必需具备的条件：
1、干扰离子与掩蔽剂形成的络合物远比与EDTA形成
的络合物稳定，而且形成的络合物应无色或浅色，不
会影响终点的判断。
2、掩蔽剂不与待测离子络合，即使形成络合物，其稳
定性也应远小于待测离子与EDTA络合物的稳定性。
3、掩蔽剂的应用有一定的pH范围，而且要符合测定要
求的pH范围。
需要掌握的常用络合掩蔽剂：P138
三乙醇胺、氟化物、邻二氮菲、氰化物
80

## Slide 81
2、氧化还原掩蔽法
利用氧化还原反应改变干扰离子的价态，达到
消除干扰的目的。
例
测定Bi3+、Fe3+混合溶液中的Bi3+
解：
已知 lgK(BiY)=27.9 lgK(FeY-)=25.1 lg K(FeY2-)=14.3
Bi3+、Fe3+混合溶液
lgK=27.9-25.1=2.8<6
Fe3+干扰测定
若加入抗坏血酸或盐酸羟胺将Fe3+还原为Fe2+
lgK=27.9-14.3=13.6>6
Fe3+还原为Fe2+不干扰Bi3+的测定
81

## Slide 82
3、沉淀掩蔽法
利用干扰离子与掩蔽剂形成沉淀的方法，降低干
扰离子的浓度，并在沉淀存在下直接进行络合滴定。
例
测定自来水的硬度
(1)测Ca2+、Mg2+总量
pH=10氨性缓冲溶液中，EBT作指示剂，用
EDTA滴定。
(2)测Ca2+量
加入NaOH，pH>12
Mg2+ + OH- = Mg(OH)2↓
用EDTA滴定Ca2+, 用钙指示剂指示终点。
82

## Slide 83
沉淀反应必需具备的条件：
1、生成的沉淀溶解度要小；
2、最好生成晶型沉淀，吸附少；
3、生成的沉淀颜色浅。
需要掌握的常用沉淀掩蔽剂：P139
氢氧化物、碘化钾、氟化物、硫酸盐、硫化钠
83

## Slide 84
二、解蔽法
解蔽
使用一种试剂以破坏干扰离子与掩蔽剂
生成的络合物，使该离子从络合物中释
放出来，这种作用叫做解蔽。
例
测定铜合金中的铅、锌含量
在氨性溶液中，用KCN掩蔽Cu2+、Zn2+，以
EBT为指示剂，用EDTA滴定Pb2+。
于滴定Pb2+后的溶液中加入甲醛，则Zn(CN)42-
被解蔽而释放出Zn2+，然后用EDTA滴定释放
出来的Zn2+。
84

## Slide 85
选择其它的氨羧络合剂
EGTA
乙二醇二乙醚二胺四乙酸
可以在Mg2+的存在下滴定Ca2+或Ba2+。
EDTP
乙二胺四丙酸
可以在Zn2+、Cd2+、Mn2+、Mg2+的存在下，滴定铜。
TTHA
三乙四胺六乙酸
含有10个配位原子，可形成较稳定的络合物。
85

## Slide 86
§4.8络合滴定方式和应用
滴定方式： 直接滴定法、返滴定法、析出法、
置换滴定法、间接滴定法。
一、直接滴定法
将试样处理成溶液后，调节至所需的酸度，加
入必要的其他试剂和指示剂，直接用EDTA滴定。
采用直接滴定法时，必须符合下列条件：
1、应满足lgcMKMY  ≥6
2、络合速度要快；
3、有敏锐的指示剂且没有封闭现象；
4、在选定的滴定条件下，被测离子不发生水解和沉
淀反应。
86

## Slide 87
直接滴定法滴定实例P141
二、返滴定法
在试液中先加入已知过量的EDTA标准溶液，
用另一种金属盐的标准溶液滴定剩余的EDTA。
1、无合适的指示剂或被测离子对指示剂有封闭现象；
2、被测离子与EDTA的络合速度很慢；
3、被测离子发生水解等副反应。
返滴定法主要用于下列情况
87

## Slide 88
以Al3+的滴定为例
不宜采用直接滴定法
1、Al3+对二甲酚橙等指示剂有封闭作用；
因为
2、Al3+与EDTA络合缓慢；
3、在酸度不高时，Al3+会水解生成一系列多核
羟基络合物。
所以必须采用返滴定法
Al3+
pH3~4
, Y(过）
AlY
Y(剩余）
pH 5~6
冷却， XO
Zn2+↓
AlY
ZnY
88

## Slide 89
三、析出法
用EDTA滴定Cu2+、Zn2+、Al3+混合溶液中的Al3+
Cu2+
Zn2+
Al3+
pH 3~4
，Y(过)
CuY
ZnY
AlY
Y(剩)
NH4HF2

适用于多组分溶液中测定其中一种组分的。
pH 5~6
冷却，XO
Zn2+↓
CuY
ZnY
AlY
ZnY
Zn2+↓
CuY
ZnY
AlF63-
ZnY
Y
CuY
ZnY
AlF63-
ZnY
ZnY
设计方案
89

## Slide 90
四、置换滴定法
Ag+与EDTA的络合物不稳定，不能用EDTA直接滴定
以紫脲酸胺作指示剂用EDTA滴定置换出的Ni2+，
即可求得Ag+的含量。
用EDTA测银币中银和铜的含量
Ag
Cu
HNO3
溶样
Ag+
Cu2+
(1)pH=8(加氨)
Y ↓
CuY
(2)pH=10
Ni(CN)42-
Ni2+
Y↓
NiY
指示剂：
紫脲酸胺
紫红→黄
适用于络合产物不稳定的滴定。
指示剂：
紫脲酸胺
紫红→黄
90

## Slide 91
用EDTA滴定Ca2+，EBT作指示剂
由于Ca2+与EBT显色不灵敏，通常在滴定前加入MgY
则 MgY + Ca2+ = Mg2+ + CaY
(已知：lgKCaIn=5.4, lgKMgIn=7.0, lgKCaY=10.7, lgKMgY=8.7)
Mg2+ + In =MgIn
EDTA与Ca2+络合，当达到终点时，EDTA夺取
MgIn中的Mg2+，形成MgY，游离出指示剂，加
入的MgY与生成的MgY相等，没有影响。
91

## Slide 92
五、间接法
有些金属离子和非金属离子不与EDTA络合或生成的
络合物不稳定，这时可以采用间接滴定法。
钠的测定
Na+
NaAc·Zn(Ac)2 ·3UO2(Ac)2 ·9H2O↓
（醋酸铀酰锌钠）
洗涤、过滤
溶解
Zn2+
EDTA滴定
K+
K2NaCo(NO2)6 ·6H2O↓
洗涤、过滤
溶解
Co2+
Y ↓
CoY
钾的测定
92

## Slide 93
PO43-
Mg2+
NH4+
MgNH4PO4↓
H+溶
Mg2+
Y(过)
MgY
Y
pH 10
Mg ↓
MgY
MgY
用直接滴定法可以吗？
设计方案
Zn2+、Mg2+混合液中两者的测定
93

## Slide 94
方案1
控制pH
Zn2+ Mg2+
lgKMY 16.5 8.7
Zn
Mg
pH=5.5
XO
Y↓
ZnY
Mg
另取一份：（Why？）
测定Zn
Zn
Mg
pH=10
EBT
ZnY
MgY
测定总量
94

## Slide 95
方案2
掩蔽法
Zn
Mg
pH=10
KCN
Zn(CN)42-
Mg
Y↓
EBT
Zn(CN)42-
MgY
另取一份：
Zn
Mg
pH=10
EBT
ZnY
MgY
测定总量
测定Mg
95

## Slide 96
方案3
掩蔽解蔽法
Zn
Mg
pH=10
KCN
Zn(CN)42-
Mg
Y↓
EBT
HCHO
Zn
MgY
Y↓
EBT
ZnY
MgY
Zn(CN)42-
MgY
96

## Slide 97
方案4
析出法
Zn
Mg
pH=10
EBT
Y↓
Mg↓
ZnY
MgY
KCN
Zn(CN)42-
MgY
Y
Zn(CN)42-
MgY
97

## Slide 98: 本章作业
4.5；4.6；4.10；4.15；4.16
98