## Slide 1
7.2 湿空气的性质与湿度图
几个基本概念：
（1）湿空气：是指绝干空气与水蒸汽的混合物。
湿空气 = 水蒸汽 + 绝干空气 理想气体
说明：① 在干燥过程中，变化的是水蒸汽，不变的是绝干空气
② 湿空气性质一般以绝干空气为基准
③ 当压强不太高时，湿空气可视为理想气体。
（2）系统总压：是指湿空气的总压。
说明：① 干燥操作通常在常压下进行，其系统总压接近大气压力。
② 热敏性物料的干燥在减压下操作。
下标 a 表示绝干空气；
下标表示水蒸汽

## Slide 2
7.2 湿空气的性质与湿度图
7.2.1 湿空气中湿含量的表示方法
（1）水汽分压
问：湿空气中水汽分压的最大值是；
饱和湿空气的水汽分压 (同温度下的水的饱和蒸汽压）
（2）湿度 （湿含量或绝对湿度）
① 定义：
总压，
水汽分压，
绝干空气分压，
湿度，
湿空气中绝干空气的物质的量，
湿空气中水蒸汽的物质的量，
基准为

## Slide 3
7.2 湿空气的性质与湿度图
② 特点：湿度表示了湿空气中水汽的含量（绝对值）。
问：饱和湿度是指湿空气达到饱和，此时的湿度该温度下空气的最大湿度。
③ 饱和湿度
思考题：
在总压为下，当湿空气由预热到，湿度会发生变化吗？（不会）；相对湿度会发生变化吗？（会）
（3）相对湿度φ
①定义：
②特点：
相对湿度表明湿空气的不饱和程度，反映湿空气吸收水汽的能力。
同温度下的饱和蒸汽压，

## Slide 4
7.2 湿空气的性质与湿度图
即表明空气达饱和，不能再吸收水汽，
不能作为干燥介质。
即，表明空气未饱和，能再吸收水汽，
可作为干燥介质。
）即，表明空气过饱和，此时的空气呈雾状，可释放出水
可使物料增湿。
值愈小（），表示该湿空气偏离饱和程度愈远，干燥能力愈强。
；
湿度；
饱和湿度
相对湿度 和绝对湿度之间的关系

## Slide 5
7.2 湿空气的性质与湿度图
7.2.2 湿空气的比热与焓
（1）湿比热容
① 定义：
指将干空气和其所带的水汽的温度升高所需的热量。
当温度在范围内：
② 特点：
湿比热容仅随空气的湿度的变化而变化，（）。
湿空气的比热容，
干空气的比热容，
水汽的比热容，
干空气的平均比热容，
水汽的平均比热容，
基准为

## Slide 6
7.2 湿空气的性质与湿度图
（2）湿空气的焓
① 定义：指湿空气中的干空气的焓和水汽的焓之和。
② 特点：
湿比热容仅随空气的湿度的变化而变化。
因焓值是相对值，计算焓值时必须规定基准状态和基准温度。
计算基准：以时的绝干空气和液态水的焓值为基准。
水在下的相变焓为。
当湿空气的状态为，此时的焓值为：
湿空气的焓随空气温度及湿度的增加而增大。（）
湿空气的焓，
干空气的焓，
水汽的焓，
基准为

## Slide 7
7.2 湿空气的性质与湿度图
7.2.3 湿空气的湿比体积
① 定义：
指干空气和其所带的水汽所具有的总体积。
湿空气在，其湿比体积为：
② 特点：
湿比体积与空气的湿度，温度，压力有关。
当在一定压力下，
问：湿空气的密度）
湿空气的湿比体积，
基准为

## Slide 8
7.2 湿空气的性质与湿度图
7.2.4 湿空气的温度
（1）干球温度
① 定义：在空气流（）中放置一支普通温度计，所测得空气的温度为干球温度。
② 特点：湿空气的真实温度。
（2）湿球温度
① 定义：在流动空气（）中放置一支湿球温度计，达到稳态时的温度为湿球温度。
② 湿球温度计：
将普通温度计的感温球用纱布包裹，并将纱布的下端浸在水中，使纱布一直保持润湿状态，即构成湿球温度计。
③ 特点：湿球温度不代表空气的真实温度。
湿球温度是湿球温度计外的湿纱布表面水层的温度。
湿球温度与空气的干球温度 和湿度 有关，。

## Slide 9
7.2 湿空气的性质与湿度图
④ 湿球温度计的测温原理分析
）大量的不饱和湿空气（）与湿球温度计接触时，假设湿纱布的水温与空气的温度相同，湿纱布的水分汽化并向空气中扩散，汽化所需的热量来自水分本身，湿纱布的水温降低。
当湿纱布的水温低于空气的干球温度时，热量由空气
传入湿纱布的水中，其传热速率随着温度差变化。
平衡状态：湿纱布中的水分汽化所需的热量（潜热）
等于空气至湿纱布的传热量（显热），此时湿纱布表面水
温恒定，为湿球温度。
因湿空气的流量大，湿纱布表面汽化的水分量很少，
通常认为湿空气（）保持不变。
注意:传热和传质联合
湿度
温度
空气

## Slide 10
7.2 湿空气的性质与湿度图
⑤ 湿球温度的计算公式
空气向湿纱布表面传热的传热速率
湿纱布表面的水蒸气向空气主体传质的传质速率
单位时间内水分汽化所需的热量
平衡时：
湿纱布与空气的接触面积，
水分汽化速率，
以湿度差为推动力的传质系数，
湿球温度下空气的饱和湿度，
湿球温度的计算公式，
湿度
温度
空气

## Slide 11
7.2 湿空气的性质与湿度图
湿球温度的计算公式分析
式中 为同一气膜的传质系数与传热系数之比。
实验表明：
当空气的流速足够大时，和都与空气速度的
0.8次方成正比。故与空气的流速无关。
对于空气—水系统，
)
）在测湿球温度时，要求温度不太高且空气速度,
以减少热辐射和热传导的影响。
对于饱和的空气（），
湿度
温度
空气

## Slide 12
7.2 湿空气的性质与湿度图
（3）露点温度
① 定义：在一定压力下，将不饱和空气等湿降温至饱和，出现第一滴露珠时的温度称为该空气的露点温度。
② 露点温度和湿度之间的关系
③ 特点：
）当空气的总压一定时， 查饱和水蒸汽的性质
）露点法是测量空气湿度的依据。
露点下的水的饱和蒸汽压，

## Slide 13
7.2 湿空气的性质与湿度图
（4）绝热饱和温度
① 定义：不饱和空气绝热增湿至饱和时的温度。（等焓过程）
② 绝热饱和温度的测定原理
在绝热饱和器中，将一定量不饱和空气与大量的循环水充分接触，水分不断汽化（潜热），所需的热量来自于空气的显热，使得空气，在绝热条件下当达到饱和时，空气的不再下降，等于循环水的温度。
注意：循环水的温度没有变化，因未获得净的热量。
湿空气绝热饱和过程可视为等焓过程。
③ 绝热饱和温度的计算公式
④ 特点：

## Slide 14
7.2 湿空气的性质与湿度图
⑤ 湿球温度和绝热饱和温度的关系
测定原理不同：
湿球温度：大量的不饱和湿空气和少量水接触，达到平衡时的温度。
绝热饱和温度：一定量的不饱和湿空气与大量水接触，在绝热条件下达饱和时的温度。
温空气的状态参数变化不同：
湿球温度：空气的温度和湿度保持不变
绝热饱和温度：空气的温度湿度
计算公式导出过程不同：
湿球温度由传热速率和传质速率均衡导出的（动平衡）
绝热饱和温度: 由热量衡算导出的（静平衡）

## Slide 15
7.2 湿空气的性质与湿度图
数值上的差异：
对于空气-水系统，当空气流速较高时，
空气的绝热饱和温度湿球温度。
对于某些有机液体-空气系统，空气的绝热饱和温度湿球温度
（5）湿空气的4种温度
干球温度普通温度计测得的湿空气真实温度。
湿球温度：与大量流动空气接触的湿球温度计上的湿纱布表面水汽的温度。
露点温度：总压一定时，不饱和湿空气等湿降温至饱和状态时的温度。
绝热饱和温度：将一定量的不饱和湿空气绝热增湿至饱和状态时的温度。
（6）对于空气-水系统：
不饱和湿空气：
饱和湿空气：

## Slide 16
7.2 湿空气的性质与湿度图
7.2.5 湿空气的湿度图及其应用
（1）湿空气的状态参数
（2）湿度图的形式：温度-湿度图（）；焓-湿图（）
（3）焓湿图——湿空气、总压
等 H 线
等 t 线
等 I 线
等  线

## Slide 17
7.2 湿空气的性质与湿度图
坐标系：采用夹角为的斜角坐标系。
① 等湿度数（等线）
一组平行于纵轴的直线，值在辅助水平轴上读出。
② 等焓线（等线）
一组平行于横轴的直线， 值在纵轴上读出。
③ 等相对湿度线（等线）
在总压一定时，一组由不同点组成的线。
值在线旁的标识上读出。
书中图标绘了的一组等线
④ 水蒸汽分压线（线）
在总压一定时，一组由不同点组成的线。
值在右纵坐标中读出。
注意线在饱和湿度线的下方。
横轴
纵轴
辅助水平轴—
A点
水蒸汽分压线
纵坐标
纵坐标
等湿度线
等焓线

## Slide 18
7.2 湿空气的性质与湿度图
⑤ 等温线（等线）
说明：不同的有互不平行的等线，值在左纵坐标上读出。
露点温度
沿等湿线与相交B点，由通过B点的
等线读出。
）干球温度
由通过状态点点的等线读出。
湿球温度或绝热饱和温度
沿等焓线与相交点，由通过点的
等线读出。
横轴
纵轴
辅助水平轴—
A点
水蒸汽分压线
纵坐标
C点
B点
纵坐标
D点
等湿度线
等焓线

## Slide 19
7.2 湿空气的性质与湿度图
湿空气的状态点的确定：（两个独立的参数）
（1）干球温度和相对湿度
（2）干球温度和湿度
（3）干球温度和露点温度 (
（4）干球温度和湿球温度
()
t -
t -
t -
t -

## Slide 20
【例7-1】在总压为下，空气的温度为，湿度为试求：
（1） 相对湿度；
（2） 总压与湿度不变，将空气温度提高至时的；
（3） 温度与湿度不变，将空气总压提高至时的；
（4） 若总压提高至，温度仍为，每原来的湿空气所冷凝出来的水分量？
分析：
（1）当一定时，。因此，提高湿空气温度 t，不仅提高了湿空气的焓值，使其作为载热体外，也降低了相对湿度使其作为载湿体。
（2）当一定时，。因此，加压对干燥不利，干燥过程一般在常压或真空状态下进行。
7.2 湿空气的性质与湿度图

## Slide 21
7.2 湿空气的性质与湿度图
思考题：
【1】若湿空气的温度不变，而增大相对湿度，则露点温度（增加），绝热饱和温度（增加）。
【2】在下，不饱和湿空气温度升高，则湿度（不变），相对湿度（下降），
湿球温度（升高），露点温度（不变），焓（升高）。（图解法）
【3】若不饱和湿空气的的温度不变，总压由升为时，则湿度（不变），相对湿度（上升），露点温度（升高），焓（不变），湿球温度（升高）。
【4】饱和空气在恒压下冷却，温度降低，则相对湿度（不变），湿度（降低），
露点温度（降低），湿球温度（降低）。
作业题：书7-3，7-4，7-6，7-7